Ausschreibungstext

Abdichtung / Sanierung von Rohrdurchführungen

Pipe-Shell²

Abdichtung / Sanierung von Rohrdurchführungen mit zweiteiligem Dichtungsvorsatz aus Hochleistungskunststoff gegen drückendes (getestet bis 2,5 bar) und nicht drückendes Wasser.

Zweiteiligen Dichtungsvorsatz für Wand- und Dachmontage zur Abdichtung einzelner Rohr- oder Kabeldurchführungen als komplettes Einbauset liefern und mittels enthaltenem MS-Mischpolymer Dichtkleber und Haftvermittler gemäß den Einbauvorschriften des Herstellers fachgerecht montieren.

Fabrikat:

Pipe-Shell²

Für Außendurchmesser Rohr/Kabel:

Ø 8-25mm / 26-44mm / 45-63mm / 64-86mm / 87-110mm / 111-125mm / 135-160mm

UBT GmbH, Elsa-Brändström-Straße 40, 90431 Nürnberg

oder gleichwertig

Material:

Hochleistungskunststoff, MS-Mischpolymer Dichtkleber, UBT Haftvermittler

Außendurchmesser Rohr / Kabel:	DN: .............................	AD: ...............................mm

Anzahl:								Stück: .................................

Model/ Bezeichnung:							Pipe-Shell² ID: ...................

Einzelpreis: ................€	Gesamtpreis: ...................€